**ХРОНИКА ПОЖАРОВ**

На территории Усть – Абаканского района за 12 месяцев 2018 года произошло 94 пожара (АППГ-82) рост на 12 пожаров, погибших 8 (АППГ-4), травмировано 5 человек (АППГ-2).

**03.12.2018** произошел пожар трасса Р-257, 372 км., грузовой автомобиль в пути следования. В результате пожара поврежден моторный отсек, кабина автомобиля. Общая площадь пожара составила 5 кв.м. Предварительная причина пожара – **неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.**

**06.12.2018** произошел пожар в с. Калинино-3, ул. Мира, гараж. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие и крыша гаража. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Предварительная причина пожара - **нарушение правил монтажа электрооборудования.**

**08.12.2018** произошел пожар в с. Калинино-3, частный жилой дом. В результате пожара огнем повреждена крыша дома по всей площади. Общая площадь пожара составила 90 кв.м. Предварительная причина пожара – **отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания, сооружения от дымовой трубы.**

**09.12.2018** произошел пожар в п. Усть-Абакан, ул. Комсомольская, баня. В результате пожара баня повреждена по всей площади. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Предварительная причина пожара – **нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.**

**11.12.2018** произошел пожар в п. Тепличный, ул. Зеленая, надворная постройка, баня. В результате пожара повреждена огнем смежная стена надворной постройки и бани, вещи б/у. Площадь пожара составила 8 кв.м. Предварительная причина пожара – **оставление источника открытого горения, тления без присмотра.**

**15.12.2018** произошел пожар 4 км. северо-западнее п. Усть-Абакан, Усть-Абаканский полигон ТБО, мусоровоз КАМАЗ. В результате пожара повреждена кабина автомобиля. Общая площадь пожара составила 6 кв.м. Предварительная причина пожара – **неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.**

**20.12.2018** произошел пожар в с. Калинино-3, ул. Радужная, надворная постройка, дощатый забор. В результате пожара огнем повреждена надворная постройка по всей площади, забор. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Предварительная причина пожара – **оставление источника открытого горения, тления без присмотра.**

**22.12.2018** произошел пожар в п. Расцвет, перекресток ул. Главная и ул. Березовая, надворная постройка. В результате пожара надворная постройка повреждена по всей площади. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Предварительная причина пожара - **нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.**

**22.12.2018** произошел пожар в а. Сапогов, ул. Солнечная, баня. В результате пожара баня повреждена по всей площади. Общая площадь пожара составила 35 кв. м. Предварительная причина пожара – **нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.**

**24.12.2018** произошел пожар в с. Усть-Бюр, ул. Станционная, баня. В результате пожара баня повреждена изнутри, вещи б/у. Общая площадь пожара составила 10 кв. м. Предварительная причина пожара – **нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.**

**23.12.2018** произошел пожар в д. Чапаево, ул. Кирова, жилой дом. В результате пожара повреждена стена котельной. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Причина пожара– **оставление источника открытого горения, тления без присмотра**.

**25.12.2018** произошел пожар в д. Чапаево, ул. Гагарина, жилой дом. В результате пожара котельная уничтожена полностью, повреждена крыша дома по всей площади и частично дом изнутри. Общая площадь пожара составила 128 кв. м. Предварительная причина пожара – **нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.**

**26.12.2018** произошел пожар в с. Калинино-1, ул. Ленина, надворная постройка, дощатый забор. В результате пожара повреждена надворная постройка на площади 4 кв.м., погибло 6 поросят, 3 птиц. Общая площадь пожара составила 4 кв.м. Предварительная причина пожара – **нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.**

**27.12.2018** произошел пожар в с. Усть-Бюр, ул. Лесная, баня. В результате пожара баня повреждена изнутри по всей площади. Общая площадь пожара составила 27 кв. м. Предварительная причина пожара – **нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.**

**29.12.2018** произошел пожар в п. Тепличный ул. Октябрьская, 30-2, баня. В результате пожараповреждено огнем потолочное перекрытие бани. Общая площадь пожара составила 18 кв. м. Предварительная причина пожара – **нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.**

***В случае возникновения или обнаружения пожара незамедлительно звонить по телефону 101 (либо телефон единой диспетчерской службы 112).***

**Группа противопожарной профилактики ПЧ РХ №101,**

**ОНДПР г. Черногорск, г. Сорск и Усть-Абаканского района**